문서번호	공원여가과-641
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설과장			결재
정몽희	김윤준	04/25 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 4월 21일(월) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	17	4	5	2	1	5	휴관일	6,067

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 습지지구 및 산림지구 탐방로 840m 이용객 안전 순찰 6회(직원1, 공무직 1명) ○ 문화센터 전시실 전기배선, 통신선 등 정리 작업 ○ 문화센터 1층 여자화장실 대변기 1개소 막힘 ==> 휴지 등 부유물 제거 완료 ○ 문화센터 11번 가로등 메탈램프 200w 1개, 안정기 1개 교체 완료 ○ 문화센터 11번 가로등 누전차단기 트립 ==> 복구 완료 ○ 음수대 배수구 2개소 자갈 및 부유물 제거 작업 ○ 화장실 환기창 15개소 먼지 제거 및 세척 작업 ○ 탐방객안내소 cctv 카메라 녹화기 통신선 등 정리 작업 ○ 문화센터 지붕 우수관 낙엽,토사 이물질 등 제거
녹지대 및 기타	○ 능소화 식재지 등 관수 1회 작업 ○ 자연학습장, 향토작물 식재지 등 관수 1회 작업 ○ 잔디광장 크로바 등 잡초 60㎡ 제거(계속) ○ 잔디광장 화단 및 원형화분 12개 관수 작업 ○ 토종벌통 생육상태 점검 등(기간제 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 1명 4회 순찰 : 산불예방 및 산나물 채취 점검 등 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 1명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 4개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급(수반 45개)
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원