문서번호	시설관리과-10949
결재일자	2014.4.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
조규환		이태원	04/25 나태산
협조

누수피해 발생보고(성북구 장위동 3-1)

2014. 4.

중부수도사업소

『누수로 인한 피해보상 민원처리 보고

Ⅰ   민원현황

○ 성   명 : ##################

○ 주   소 :############

○ 내   용 : 2014. 4. 18일 누수 발생으로 지하 침수에 따른 도배, 장판 및 누수탐지

비용 등에 대한 손해배상 요구

Ⅱ   보고사항

○ 누수위치 : ########### 앞 도로 배수관 50mm 직관부 누수

○ 누수복구 경위

- 2014. 4. 18  11:08 : 누수발생

- 2014. 4. 18  11:30 : 누수복구 착공

- 2014. 4. 18  16:50 : 누수복구 공사 완료

○ 누수복구 내용 : GS 50mm 밸브 및 KC접합

○ 피해현황

- 재물피해 : 지하 침수에 따른 도배, 장판 및 누수탐지 비용 등

- 인적피해 : 해당없음

Ⅲ   조치의견

○ 상수도관의 돌발 누수사고로 인한 피해 손해배상 요구 민원에 대하여 우리본부에서 가입한 지방재정공제회 및 손해배상보험회사(삼성화재)에 보험사고를 접수하여 처리하고자 합니다

붙 임 : 1. 누수피해 사진 1부.

2. 보험사고 접수현황 1부.

3. 누수복구 작업완료보고서 1부.  끝.