투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	신림2 빗물펌프장 설치공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	자연방류수로 임시펌핑 실정보고 승인 통보

〇 문서번호 : SMIH-14-24248

〇 작성일자 : 2014-04-25 09:04:32

〇 제    목 : 자연방류수로 임시펌핑 실정보고 승인 통보

〇 내    용 :

1. 신림제2014-44호(2014.3.4.) 및 신림제2014-76호(2014.4.3.)와 관련입니다.

2. 귀 감리단에서 수행 중인『신림2 빗물펌프장 설치공사』관련으로 실정보고한“자연방류수로 임시펌핑”에 대해 따로붙임과 같이 승인 통보하오니 추진에 만전을 기하되 임시펌핑 가동운영에 있어서 초기대응이 중요하므로 비상근무자에게 자동으로 수위  상승을 알리는 시스템(경광등 설치 등) 보완 및 펌핑 가동장비(수중펌프 및 발전기 등)의 고장 등을  대비할 수 있는 예비장비 확보 등 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 임시 펌핑계획 방침 1 부. 끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							이정국			방재시설과장					代오수양					방재시설부장					04/25 박종웅
협조자
시행			방재시설부-2184									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 제2 청사 3층															/
전화		3708-8690						/전송			3708-2599					/	jung55g@seoul.go.kr												/	대시민공개