		중부수도사업소
CU########5#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(토탈서비스)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 아리수 토탈서비스로 재접수후 처리를 완료하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	26424068	고객접수번호	0912014014957
수용가명		민원신청일	2014년 04월 25일
수용가주소	서울특별시 ############# (이태원동, 창덕아파트) ( 140 - 200 용산구 ###########)
신청인	김행원	신청인연락처	02--
계량기구경	50mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19960529	기물번호	#########722
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	최용진,민영진,김행원
입회자	###	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인 한 바 실누수가 아닌 밸브고장으로 아리수 토탈서비스 재접수후 밸브교체 추가 보수시행후 민원종결 처리코자 합니다.

끝.

주무관							최용진				급수설비팀장					이병운					급수운영과장					04/25 김영삼
협조자
시행			급수운영과-8619										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-2149							/전송			02-3146-2189					/														/	부분공개(6)