		강남수도사업소
CU########5#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023000090	고객접수번호	1002014014981
수용가명	##########	민원신청일	2014년 04월 25일
수용가주소	###################################################################
신청인	###	신청인연락처	#############
계량기구경	50mm	업종	공공용(20)
최초개전일자	19000101	기물번호	P0700102079
현장방문일시	16시 50분	현장출동자	주상열외1명
입회자	###	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	주계량기 50mm개방 후 정상출수.(계량기에서 사용처 거리가 약200mm정도에따라 부스터펌프 설치토록 안내함.)

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					04/25 원의덕
협조자
시행			시설관리과-9203										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)