	중부소방서
수신	(주)부현전기(22139 인천광역시 남구 경인로 321 (도화동))
(경유)
제목	소방시설공사 착공변경신고서 검토 및 처리완료 알림(을지로4가 261-4)

1. 민원접수-4471(2017.11.13.)호『소방시설공사 착공변경신고서』과 관련입니다.

2. 소방시설공사 착공변경통보서가 접수되어 검토한 바 소방관계법령에 적합하여 아래와 같이 접수 처리하였음을 알려드리오니, 관련 법령에 적합하게 완공되도록 시공에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시공대상

1) 건물명: 세운재정비촉진지구6-3-1,2구역 도시환경정비사업

2) 위  치: 서울특별시 중구 을지로4가 261-4 일원

3) 건축주: 더유니스타(주)

4) 주용도: 업무시설, 근린생활시설, 문화 및 집회시설

5) 규  모: 철근콘크리트구조 지하1층 지상10층  연면적 1,474.50㎡. 1개동

나. 공사종별: 신설

1) 소화설비: 소화기구,옥내소화전설비,옥외소화전설비,스프링클러설비,청정소화약제설비

2) 경보설비: 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,가스누설경보기,자동화재속보설비

3) 피난설비: 유도등,피난기구(완강기),인명구조기구,비상조명등,휴대용비상조명등

4) 소화활동설비: 제연설비(전실,거실),연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비

5) 소화용수설비: 상수도소화용수설비

다. 감리업체 및 시공업체

1)감리업체 : *************************************

2)시공업체: *************************

*****************************

*****************************

*************************

******************************

3. 당부사항

가. 소방시설 공사시 자재는 국가검정품 및 KS 제품을 사용하여 적법하게 시공하시기 바라며, 공사업 등록증을 대여하는 등의 불법영업행위나 법정기준에 위반되는 공사를 하는 경우 영업정지, 등록취소 등 행정처분에 의한 불이익을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

나. 건축주 및 건축현장 소장께서는 유사시 원활한 화재진압 및 인명구조활동을 위하여 당해 부지내 각 건축물 주변에는 특수차량의 작전에 필요한 소방활동 공간 및 진입로를 반드시 확보하여 주시기 바라며,

다. 건축 공사 중 화재예방을 위하여 별첨과 같이 방화관리 요령을 알려드리오니 특히 인부숙소,임시사무실,식당 등의 화기안전관리 및 용접공사시 화재예방에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙임: 소방시설공사관련 안내문 1부.  끝.

소방업무 처리과정에서 공무원의 불공정.불친절.비리행위 및 제도개선 사항이 있을

경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울특별시 응답소 또는 소방재난본부,소방서

홈페이지 이의제기창구에 신청하여 주시기 바랍니다. 적극 도와드리겠습니다.

부조리 및 불편신고처: 중부소방서장(☎2232-0119),서울소방재난본부 소방감사담당관(☎3706-1831~1834),다산콜센터(☎02-120),서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr

	중부소방서장
담당자	김원일		예방팀장	서인식		예방과장	11/13 이철호
협조자
시행	예방과-19557	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02)2232-0048	/전송	02)2238-1803	/	one1k@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)