소방특별조사 세부조사표(은성고시원)

검사일시 : 2012.4.15 13:00～17:00

1. 조사대상

업 소 명	박순자건물(은성고시원)			전화번호	#############
소 재 지	종암동31-31	영업주	민원기	업 종	근생(고시원)
건물구조	4/1 층, 연면적 494.69㎡	영업장 정보	사용층:지하1층~4층 사용면적494.69 ㎡		소방안전관리자	해당없음

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	0.영업주 화재초기 대응요령 숙지함.
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	0.유도등 점등불량 0.완강기 작동불량	조치명령서발부
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	0.피난안내도 적정유지관리됨.
④소방안전교육에 관한사항-이수,미이수	0.소방안전교육 이수

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 결과	양호
가스 분야	정기점검 결과	양호
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		센터장		검사지도팀장		예방과장
	홍상의		이웅석		함창진		04/25 김철수
협조