함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	누수복구 포장복구현장 도로침하 확인 및 조치요청

1. 급수운영과-8643호(2014.4.25.) “누구복구 포장복구현장 도로침하 조치(안)”방침과 관련입니다.

2. 위 방침내용과 같이 도봉구 도봉동 647-2호(마들로 835)앞 도로상에 2012.8.16 최초 누수복구공사 완료 후 포장된 부분이 2013.7월경 도로침하 현상이 발생되어 1차 하자보수(재 포장복구 조치완료) 하였음에도 2014.4.23일 도로침하 현상이 재발생되어 북부도로사업소로부터 또다시 포장복구 하자보수요청을 받은 사항입니다.

3. 따라서 누수탐지원을 동원하여 다점상관식 및 음청식 탐지조사를 하였으나  탐지가 불가능하다는 의견이나 도로침하 원인은 반드시 규명할 필요성이 있는 바, 시설관리과 누수복구업체를 활용하여 도로침하의 원인을 조사확인 및 조치후 포장도로를 복구하는 것이 타당할 것으로 판단되어 따로붙임과 같이 내부방침을 받아 통보하오니 조속한 시일내에 조치하여 주시기 바랍니다.

첨 부 :  1. 누구복구 포장복구현장 도로침하 조치(안)”방침서 사본1부.

2. 도로포장 복구의뢰(누수복구)---최초 포장복구의뢰 공문 사본1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	장관규		급수운영과장	04/25 김수영
협조자
시행	급수운영과-8657	(		)	접수		(		)
우	142-060	강북구 한천로935(번2동377번지) 4층 급수운영과	/
전화	02)3146-3372	/전송	02)3146-3389	/	jgg21@seoul.go.kr	/	대시민공개