소방활동 자료조사서

문서번호	서초119안전센터-1868

담당자	1팀장	119안전센터장	결재
이해승	한주봉	04/25 배상관

1. 일반현황

대상명	서초구영유아플라자	위 치	서초구 남부순환로347길46		전 화	########
관계인	서초구청장	안 전 관리자	###	상 주 인 원	약0명	수 용 인 원	약100명
주용도	노유자시설	취 약 장 소		-지상1,2층:어린이집
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 5/2 1동 건축면적 : 299.63㎡ 연 면 적 : 2350.57㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○소화활동설비 활용가능성 여부 ○기타 소방시설	- 소화활동설비 및 기타 소방시설 활용가능함
연소확대요인	○연소우려상황	- 특이사항없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○위험물,독극물,폭발물 등 유해물질	- 특이사항없음
화기취급상황	○취급장소 및 종류	- 4층 조리실 도시가스

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량 진입 및 현장부서 장애 요인 ○특수차량 활용여부	-소방차량 진입 및 부서 가능함
긴급 통행	○교통 외 비상용도로 유무 ○빈공터	- 해당 없음
피난명령 및 인명구조여건	○인명구조 및 대피여건 ○대피 및 피난통로	-인명구조 및 피난통로로 옥상, 지상으로 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	○비상용 승강기 활용 여부	- 일반용승강기1대
소화용수시설	○자연수리 ○공설,사설수리 -위치,종류	-공설 30043호 활용 가능함
기타 조치사항	○기타 특이사항	-관계자에게 소방시설 유지관리 철저토록 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년     4월    21일

조사자 소속 : 계급  소방장  성명  이해승  (인)

계급  소방장  성명  구범모  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2