출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	04/25 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 4. 25
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	PH	탁도
2014-04-25	14MT-02077	강북구-01-저수조	삼각산로 111	우이119안전센터	강북	0.23	7.2	0.08
2014-04-25	14MT-02078	강북구-02-저수조	삼각산로 89	강북구의회	강북	0.21	7.2	0.09
2014-04-25	14MT-02079	강북구-03-저수조	삼각산로28길 58	한미방앗간	강북	0.24	7.2	0.07
2014-04-25	14MT-02080	강북구-04-직수	삼양로60길 23	미동경로당	강북	0.26	7.1	0.07
2014-04-25	14MT-02081	강북구-05-직수	월계로7길 39-9	방천경로당	강북	0.28	7.1	0.06
2014-04-25	14MT-02082	강북구-06-직수	도봉로96나길 9-1	샛강경로당	강북	0.27	7.2	0.07
2014-04-25	14MT-02083	강북구-07-직수	인수봉로38가길 28	화계경로당	강북	0.27	7.2	0.07
2014-04-25	14MT-02084	강북구-08-저수조	삼양로170길 23	우이경로당	강북	0.24	7.2	0.08
2014-04-25	14MT-02085	강북구-09-직수	삼양로87길 3	제일경로당	강북	0.27	7.1	0.07
2014-04-25	14MT-02086	성북구-01-저수조	동소문로15길 99	한신휴아파트2차	강북	0.24	7.2	0.08
2014-04-25	14MT-02087	성북구-02-저수조	종암로 191	성가복지병원	강북	0.25	7.2	0.07
2014-04-25	14MT-02088	성북구-03-저수조	한천로95길 7	성북청소년수련관	강북	0.22	7.1	0.08
2014-04-25	14MT-02089	성북구-04-직수	동소문로 39-20	동소문동경로당	강북	0.32	7.2	0.06
2014-04-25	14MT-02090	성북구-05-직수	삼선교로10길 46	삼선동제1경로당	통합	0.34	7.2	0.06
2014-04-25	14MT-02091	성북구-06-직수	동소문로28길 40	동선동제1경로당	강북	0.34	7.2	0.06
2014-04-25	14MT-02092	성북구-07-직수	성북로 41-12	성북동경로당	강북	0.28	7.1	0.06
2014-04-25	14MT-02093	성북구-08-직수	보문로13나길 9, 1층	보문제2동경로당	통합	0.25	7.2	0.07
2014-04-25	14MT-02094	성북수-09-직수	삼양로 8가길 12호	길음2동경로당	강북	0.24	7.2	0.08

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(강남구, 서초구) : 14MT- 02077 ~ 14MT- 02094). 끝.