문서번호	급수운영과-9126
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
진영관		임종석	04/25 장시명
협조
	주무관		남궁견

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04.

남부수도사업소

2014년 04월25일 금요일 날씨: 맑음							탐지반		기간제
탐지지역		청룡동.낙성대동 일대					임종석.진영관		김현수,최철주.박용인,오승현, 염정일,박원규,박갑만,유효동
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
낙성대가2중		낙성대01-20			200	2.4	봉천4동1526-18		소화전 덜잠김
낙성대가2중		낙성대01-10			200	2.9	봉천7동1625-9 일대		관로점검
낙성대가2중		낙성대01-15			100	3.8	봉천7동1597-12		관로점검
계						9.1
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		봉천6동1690번지 일대			04/28	김현수외3명	#############		음청식탐지
	B조		봉천6동37번지 일대			04/28	오승현외3명	#############		음청식탐지
◑ 기타 참고사항 : 청룡동.낙성대동 일대 관로 및 밸브, 변실 등 점검. ◑『진도해상 여객선 사고』관련 누수탐지기간제 작업현장 안전관리 교육 - 일시 : 2014.4.25.09:00~09:30, - 대상 : 기간제요원 8명외

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보