출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	04/25 김규복

	명에 의하여 공공기관 음수대 및 수계별 관말 잔류염소 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 4 . 25.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 4월 25일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(공공기관 음수대 및 수계관말 수질검사)
출장자	공업7급 윤성호. 시설관리6급 이위복
내용	□ 조치사항 - 성수1가1동 주민쎈터 외 4곳에 설치한 아리수음수대 14중 12대는 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사결과표에 기재하였으며, 성수2가동주민쎈터의 2층 식당 음수대 와 성수2가3동 주민쎈터 5층 식당 음수대는 고장으로 검사하지 못하였으며, 담당자에게 음수대 관리요령과 음수대 통수후에는 수질검사를 의뢰토록 안내하였고, 기타 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음. (서울숲 직원식당:1대, 한강사업본부:3대, 성수1가동주민쎈터:3대, 성수2가1동주민쎈터:2대, 성수2가3동주민쎈터:5대) -무인배수지 수계별 관말지점의 8개소 잔류염소 측정결과 8개소 모두 수질기준 이내로 적합 하였으며 잔류염소는 안정적으로 유지되고 있음. 끝. ※ 공공기관 음수대 및 수계별 관말 수질검사결과는 별도 보고. 끝.
비 고