문서번호	수도자재관리센터-7199
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
김흥식	박병원	04/25 성시영
협 조

상수도 공사용자재 입고검사 보고

(대형20-신진정공)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

상수도 공사용 자재 입고검사 보고

상수도 공사용으로 구매한 자재에 대하여 입고검사 결과를 보고합니다

□ 구매건명 : 다용도실 제수밸브외 1품목 구매(대형20)

□ 계약업체 : 신진정공, 인천시 남동공단 소재

□ 입고검사일 : 2013. 04. 25.

□ 검사자  : 지방공업주사보 김흥식

□ 입고검사 내역

구 분	검사량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	성분 분석	구상화	용출 시험 (kc인증)	결과	비고
다용도실 제수밸브 100mm외 4종	60	5	5-직접	1-공인 4-자체	1-공인 4-자체	5-자체	1-적합	적합	대형20
보수일체형공기밸브 100mm외 2종	46	3	3-직접	3-자체	3-자체	1-공인 2-자체	1-적합	적합	대형20

□ 금번 납품수량

-다용도실 제수밸브 100mm외 4종 60개

-보수일체형 공기밸브 100mm외 2종 46개

□ 입고검사 내용

- 다용도실제수밸브100mm외 7종에 대하여  규격검사등을 검사실시 한바, 검사

규정에 적합하였으며 재료시험에 대한 자체시험성적서를 검토한바 적합함.

□ 보고자 의견

- 입고검사를 실시한바 시방서 규격에 적합하므로, 납품처리함이 타당하다고 사료됨

붙   임 : 검사표 1부.  끝.