투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	고가하부 견인차량보관소 관리동 이전 요청

1. 귀청(공단)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 진도해상 여객선 침몰사고와 관련하여 재해우려되는 주요 도로시설물에 대한 외부전문가와 합동으로 특별안전점검 시행결과 아래와 같이 귀청.공단의 견인차량보관소 관리동으로 인해 도로시설물 유지관리 업무 및 화재 등 시설물 안전관리에 지장을 초래하므로 조속히 조치하여 주시기 바랍니다

가. 고가하부 점용실태

시설물명	위 치	구 조	용 도	점용자	현 황
보라매고가	견인차량보관소 관리사무실	판넬	사무실 보일러실 창고	동작구 (교통지도과) 시설공단이사장	-이격거리 미준수 .거더하면 최소2m .교대교각(고정물) 2m이상

나. 안전점검결과 지적사항 및 조치할 사항

지적사항		조치할 사항
○보라매고가 우안(P29~30) 동작구 시설관리 공단에서 운영하는 견인차량보관소 관리동이 -우측 Steel Box Girder에 접합되어 있어 교량거종 상태 및 유지관리 점검관리에 장애 -특히 관리동내 보일러실이 운영되고 있어 화재 의한 시설물 안전관리에 유해		-시설물 영향권 밖으로 이전 조치 및 화재대비 차폐시설 보완 필요

끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
수신자	동작구청장(교통지도과장),동작구시설관리공단이사장
주무관	정규용		시설보수과장	04/25 김찬구
협조자
시행	시설보수과-1603	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145(대림3동 711)	/
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	대시민공개