함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-1279(2007.06.08)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수설비(옥내급수관) 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
18-1	신도봉중학교	도봉구 쌍문동 94-1	본관 1층 행정실	철,납,아연,구리,색도	0.68	7.2
18-2	〃	〃	서관 1층 화장실	〃	0.65	7.2
19	삼각산초등학교	강북구 삼각산동 1353-10	본관 3층 행정실	〃	0.69	7.2
20-1	삼양초등학교	강북구 삼양로 49길 17	본관 1층 인쇄실	〃	0.51	7.1
20-2	〃	〃	후관 1층 남자화장실	〃	0.38	7.1
20-3	〃	〃	급수동 1층 급식실	〃	0.38	7.1
21-1	백운중학교	도봉구 도봉로 129길 50	본관 1층 행정실	〃	0.45	7.2
21-2	〃	〃	체육관 2층 화장실	〃	0.28	7.2
21-3	〃	〃	급수동 1층 급식실	〃	0.50	7.2
22-1	송천초등학교	강북구 삼양로 20길 29	본관 1층 행정실	〃	0.72	7.1
22-2	〃	〃	후관 2층 교육복제실	〃	0.84	7.2
22-3	〃	〃	서관 1층 녹색교실	〃	0.35	7.2
23	상천초등학교	노원구 덕릉로 443	본관 1층 행정실	〃	0.17	7.2

가. 수질검사 의뢰 내역

끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	최동원		행정지원과장	04/25 정의석
협조자
시행	행정지원과-7503	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개