문서번호	시설보수과-3343
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	04/25 이규상
협조

정기점검 보고서

(작동터널 : 상부)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

□ 시설물명 : 작동터널

시 설 물 개 요	․ 폭 : 13.0m(3차선)×2련 ․ 연장 : 130.0m(서울시 관할)	법정구분 : 1종	상태등급 : B등급	준공년도 : 2001.8.
관 리 책 임 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설6급		천 석 기
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설6급		천 석 기
			지방시설7급		전 재 형

○ 점검일시 : 2014. 4. 24(목요일)

○ 점검구간 : 상부

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 내 용
1	지하차도 부천방향 배수로	토사 및 쓰레기 등 퇴적 배수불량	2m		시설보수원 청소 예정	정비 완료	현황 사진
2	지하차도 부천방향 포장	2차로 일부 단차 발생	3×7m		일상유지보수 공사 보수	지속관찰

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손 상 규 모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
특이사항 없음

끝.