문서번호	공원운영과-5717
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
조승만		임예순	04/25 이상용
협 조
	시설팀장			代조영곤

2014년 풍수해 대비

보라매공원 시설물 사전 안전점검 및 정비계획

2014. 4

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

2014년 풍수해 대비

보라매공원 시설물 사전 안전점검 및 정비계획

2014년 여름철 태풍･호우 대비 공원에서 발생하기 쉬운 재해 및 안전사고

예방을 위해 보라매공원 시설물에 대한 사전 안전점검 및 정비를 실시하고자 함.

❏ 점검개요

◦ 점검 및 정비기간 : 2014. 4. 28 ～ 5. 15

◦ 중점점검 및 정비대상

- 공원시설물 및 수목

․ 화장실, 변전실 등 건축물의 벽체 균열 및 누수 등 안전관리 실태

․ 절개지, 축대 등 위험시설 안전관리 실태

․ 북동산, 와우산 산책로 및 시설물

․ 어린이놀이터 놀이시설의 기초부분 균열 및 파손여부

․ 각종 구조물의 용접부분, 이음새부분 탈락여부

․ 북동산, 와우산에 토사유실 여부 및 절단목, 넘어진수목 등 방치여부

․ 위험수목 및 기타 사고발생우려 시설물 여부 등

- 공원내 전기시설

․ 누전차단기 등 스위치 정상 작동여부

․ 전기설비 이상유무

․ 공원등 및 분전함 침수 우려 여부 등

◦ 점검방법

- 자체 직원을 통하여 점검

- 자체점검결과 필요시 전문가에 의뢰하여 점검

◦ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 자체 기동보수반 활용 즉시 보수

- 상태불량 및 위험시설물은 응급조치 후 근본대책 강구

- 우기시 위험시설 순찰 강화

- 위험시설물별 관리자 지정운영 및 위험요인 사전제거

❏ 시설물별 점검계획

◦ 점검반 편성

- 점검결과 총괄 수합 : 조승만

점검대상		점검자	비 고
공원시설물및수목	화장실	정해교
	변전실	김 욱
	수경시설 관리실 수경시설	김영립
	매점 및 주차관리실	정오영
	- 사회복무요원 근무초소 질서유지요원 대기초소	서준기
	공원내 수목	이주상
	공원내 절개지	백운도 조영곤
	에어파크	김 욱
	어린이놀이터	정해교
	공원내 정자	김 욱
	와우산, 북동산 (산책로, 시설물)	백운도 조영곤
	- 와우산, 북동산에 토사유실 여부 - 절단목, 넘어진수목 등 방치여부 - 위험수목여부 - 기타 사고발생우려 여부 등	백운도 조영곤
전기시설물	사업소청사	류경수
	변전실 등 전기설비	김 욱
	공원등 및 분전함	김 욱
	기타 공원내 전기시설물	김 욱

※ 체육시설물 : 공원여가과 운영관리

붙임 1. 풍수해 대비 공원시설물 점검표

2. 점검 착안사항

풍수해 대비 공원시설물 점검표

공 원 명	보라매공원
점검대상
점검일시	2014. . .
점 검 자	직 : 성 명 : (인) 직 : 성 명 : (인)
점 검 사 항		점 검 결 과

❏ 점검결과 지적사항 조치 또는 조치예정사항

◦ 지적사항

◦ 조치(예정)결과 및 내용

❏ 점검 착안사항

풍수해 대비 위험성 여부

건축물의 벽체 균열 및 누수, 지붕 등 안전여부

우기시 붕괴우려 절개지․축대 등 위험시설 안전여부

산림내 계곡주변 토사유실 여부 및 절단목, 넘어진 수목 등 방치여부

위험수목 및 기타 사고발생우려 시설물 여부

공원내 수목, 절개지, 축재 등 안전여부

절토, 성토 등에 대한 위해성 여부

화장실, 음수대 등 편익시설물 유지관리 실태

그네, 미끄럼틀 등 유희시설 훼손여부

놀이시설의 기초부분 균열 및 파손여부

공원시설물의 안전여부, 파손여부 등

의자, 휴게소(정자) 등 휴양시설 유지관리실태

매점 등 판매시설 관리실태 및 기타 시민불편 사항 등

전기시설물

․ 누전차단기 등 스위치 정상 작동여부

․ 전기설비 이상유무

․ 공원등 및 분전함 침수 우려 여부 등

※ 풍수해대비 안전여부에 중점을 두고 점검

연번	시설물명	관리책임자	수량	크기	비고
1	화장실	###	14
2	공원등	####	500
3	비상벨	####	45
4	비상전화	####	0
5	CCTV	####	38
6	투광기	####	25
7	시계탑	####	2
8	매 점	###	1
9	놀이터	###	1
10	안내판	####	50
11	주차장	###	1
12	음수대	###	8
13	바닥분수	###	1
14	연못분수	###	1
15	벽 천	###	1
16	서문벽천	###	1
17	정 자	####	6
18	야외탁자	####	25
19	에어파크	####	8
20	파고라	####	8
21	원두막	####	2
22	벤 치	####	50
23	성무탑	###	1
24	충효탑	###	1
25	평화통일기원시비	###	1
26	반탁반공학생운동 총혼탑	###	1
27	청소년헌장비	###	1
28	박웅진시비	###	1
29	산재회생비	###	1
30	김마리아동상	###	1

연번	시설물명	관리책임자	수량	크기	비고
31	안내초소	###	5
32	변전실	####	1
33	저압분전반	####	1
34	분리수거함	###	10
35	공중전화	####	3
36	다목적운동장	####	1		#########
37	체력단련장	####	5
38	테니스장	#####	※ 「서울특별시 조직개편에 따른 동부공원녹지사업소 조직개편」 공원운영과-3033(2014.3.7.)에 따른 보라매공원 문화체육시설 관리 이관
39	X-게임장
40	게이트볼장
41	인조잔디축구장
42	농구장
43	인라인스케이트장
44	배드민턴장
45	암벽등반장
46	독서실

※  책임구역별 시설물 관리자 재지정 현황

구분	책임관리자	책임구역	시설물내역	비고
1	###	북동산	산책로, 운동시설 등
2	###	동문입구 주변	파고라, 안내판, 벤치 등
3	###	에어파크	비행기, 안내판, 벤치 등
4	###	서문입구, 주차장	서문폭포, 주차장 등
5	###	농촌체험장	농촌체험장, 생태계류, 파고라 등
6	###	와우산	운동시설, 생태연못, 데크 등
7	###	잔디광장	중앙걷기트랙, 피트닉테이블 등
8	###	생태연못	음악분수, 벽천 등
9	####	독서실 주변	CCTV,가로등,체육시설 조명 등
10	###	놀이터 주변	놀이터, 인조잔디축구장 시설물 등