투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	영등포소방서
수신	영등포119안전센터장
(경유)
제목	비상소화장치 이설(임시폐전) 계획 보고(시달)

1. 관련근거

가. 현장지휘대-3786(2014.4.22.)호 『비소함 이설 요청에 따른 현지확인 계획 보고』

나. 현장지휘대-(2014.4.23.)호 『비소함 이설 요청에 따른 현지확인 결과 보고

2. 영등포구 영신로1길 32 비상소화장치 34호 주변 공사에 따른 비소함 이설 및 임시폐전 계획을 시달하니, 영등포119안전센터장은 관리에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 대 상 : 비소34호

나. 현지확인사항

1) 확인일시 : 2014. 4. 22(화) 10:30 ∼ 11:30

2) 확 인 자 : 용수담당 소방사 홍주표

3) 확인내용

○ 비소함 뒷편 담벼락 및 시설을 모두 철거된 상태임

○ 비소함 위치를 주차장 입구로 사용토록 공사 진행중임

○ 비소함 파손우려 및 원활한 공사를 위하여 이설 추진

다. 추진계획

1) 비소함 및 비품 철거 후 공사완료 시점 건물 좌측으로 이설

2) 761047호(지상식) 임시폐전 및 수도사업소에 이설 요청

라. 임시폐전일자 : 2014. 4. 25(금)부터 공사 종료일까지

3. 행정사항

○ 영등포119안전센터장은 비소함 내 모든 비품 등을 회수하여 임시폐전 종료일까지 관리하여 주시기 바랍니다.

붙임  공사현장 확인 결과 1부.  끝.

	현장지휘대장
★담당자	홍주표		대응총괄팀장	윤봉수		현장지휘대장	04/25 강경철
협조자
시행	현장지휘대-3904	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울시 영등포구 문래로 197(영등포동4가 99)	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2679-9838	/전송	02-2672-0107	/	zerozm@seoul.go.kr	/	대시민공개