문서번호	물재생계획과-5318
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	하수계획팀장	물재생계획과장
김춘호	이도우	04/28 代이도우

잠실향군타워 B동 건축물 사용승인 신청에 따른 협의 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.4

도시안전실

물재생계획과

잠실향군타워(송파구 신천동 7-13)

건축물 사용승인 신청에 따른 검토보고

신축 건축물에 대한 사용승인 협의요청(건축기획과)에 따라 관련규정 및 원인자부담금 등 소관사항을 검토하고 보고드림

1		관련 근거

□ 건축기획과-8556(2014.4.23.)호

□ 하수도 사용조례 제29조

2		건축 개요

□ 건축 현황

○ 대지위치 : 송파구 신천동 7-13

○ 건 축 주 : 잠실향군피에프브이(주)

○ 건축규모 : 지하7층, 지상30층, 연면적 99,536.94㎡

○ 건물용도 : 업무시설, 교육연구시설, 제2종 근린생활시설

3		검토 결과

□ 건축허가시 협의사항 : 이행

○ 하수도 관리 전산시스템

- D=900mm, L=88m, 우수 및 오수맨홀 신설에 대해 공공측량 성과심사를 완료하고 GIS 탑재중임

○ 하수도 시설물

- 배수설비 준공검사(송파구청 치수과) 완료

- 우수유출 저감을 위해 건물 주변 침투형 트렌치 설치 완료

□ 하수도 원인자부담금 : 금820,466,400원

○ 산출내역

- 탄천재생센터, 단위단가 : 780,000원/㎥

구 분	오수발생량(㎥/일)	원인자부담금(원)	비고
개별건축물 신축	1,051.88	820,466,400	붙임 세부 산출내역 참조

※ 중수도 설치(300㎥/일)에 따른 원인자부담금 감면 포함

기존 건축물의 오수발생량 없음(향군타워 A동 원인자부담금 부과시 기 감면조치)

4		향후 계획

□ 원인자부담금 납부 후 사용승인 될 수 있도록 조치

○ 고지서 발급 및 송부(→사업시행자)

○ 납부영수증 확인 후 사용승인 될 수 있도록 협조 공문 시행

(→건축기획과)

붙임  1. 하수발생량 및 원인자부담금 산출내역 1부.

2. 중수도 설치확인서 1부.  끝.