함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	중학천 물길 조성구간내 소화전 이설예정지 재조사 결과보고

1. 관련근거

가. 2013년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장지휘대-10257(2011.10.20.)호 『중학천물길공사 및 청진지구재개발 공사 관련 소화전 이설 조치 요청』

다. 현장지휘대-14116(2013.12.23.)호 『중학천 물길 조성구간내 소방용수시설 이설 협조 요청 접수 보고』

2. 위와 관련하여 우리서 관내에서 진행하였던 중학천 물길 조성공사와 관련하여 소방용수시설의 관리 및 유지를 위하여 소화전 이설예정지 조사결과를 붙임양식에 의거하여 재조사하여 보고합니다.

○ 소방용수시설 이설예정지 조사 결과

가. 이설대상 : 3개소

연번	관리번호	기존위치	이설할 위치
1	세-341	종로구 청진동 244	종로구 세종로 76-4
2	세-293	종로구 청진동 229-1	종로구 세종로 1-68
3	세-295	종로구 청진동 270	종로구 세종대로 175

나. 이설장소 : 세종로119안전센터에서 지정

붙임  소방용수시설 이설예정지 조사결과 1부.  끝.

	세종로119안전센터장
담당자	김성찬		1팀장	이경호		센터장	04/28 강장희
협조자
시행	세종로119안전센터-2450	(		)	접수		(		)
우	110-701	서울 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	/	fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02)739-0119	/		/	대시민공개