문서번호	누수방지과-1415
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이동욱	강신재	04/28 윤석우
협 조

2014년도 배․급수관 정비공사 현장 점검계획

2014. 4

상수도사업본부

(시설안전부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

2014년도 배․급수관 정비공사 현장 점검계획

공사품질 향상과 시민 불편 최소화를 위하여 2014년도 배․급수관 정비공사 현장에 대한 자재, 현장관리 및 시공상태 등을 점검코자 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

공사개요

○ 부설연장 : D=20~400㎜, L=30㎞

○ 공사기간 : 2014. 5. ~ 11

○ 사 업 비 : 21,198백만원

○ 점검대상 : 24건(세척갱생관 23건, 흑PE관 1건)

- 사업소별 대상

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
건 수	24	4	4	4	2	3	3	2	2

Ⅱ		현장점검 계획

기  간 : ‘14. 5. 7 ~ 공사기간 중

방  법

○ 현장 점검을 위한 사업소별 점검조 편성 : 2개조

- 1조(13건) : 김도섭, 이준호, 노경철(중부, 서부, 북부, 남부)

- 2조(11건) : 이태형, 이동욱 , 임주은(동부, 강서, 강남, 강동)

○ 예방적 차원의 사전 점검 실시

주요 점검내용

○ 자재 관리상태

- 사용자재 적치 및 보관상태

∙ 직관 및 이형관 관마개 부착상태

∙ 주철 직관 등 현장 보관상태

- 관급 및 사급 자재와 철거자재 혼용 관리 및 사용여부

- 공급원 승인을 득하지 않는 자재 현장 반입여부

- 비KS 및 KC(위생안전기준) 미인증 자재 반입 및 사용여부

○ 공사현장 관리상태

- 공사안내 표지판, 휀스 설치 및 교통안내원 배치여부

- 보행자 통행로 확보여부(보도인 경우 보행도우미 배치여부)

- 설계도면 현장 비치여부

- 콘크리트 및 아스팔트 폐기물 반출여부

- 포장절단, 환토, 다짐 등 시공상태

○ 관 세척 및 수질검사 시행

- 관 세척 및 수요가별 수질검사 실시여부

- 이행상테 확인은 현장확인 또는 감리일지로 확인

○ 현장감리 실태

- 현장 상주감리 및 지시사항 이행 상태

- 현장 시공상태 감리실적 등

○ 폐관 회수상태

- 폐관 회수계획 적정성

- 시․종점부 횡단굴착 및 기존관(폐관) 철거․폐쇄계획 적정성 여부

○ 기타 시민 불편사항 관리 상태

- 단수없는 급수 가설장치 사용여부

- 단수안내문 세대별 배부 및 현관 게첨 여부

- 분진방진포 설치여부 및 포장 복구상태

Ⅲ		행정 사항

○ 점검결과 지적사항 시정

- 중요 사항 : 시공업체 및 감리기관 관련 규정에 의해 조치

- 경미 사항 : 현장에서 즉시 시정

○ 현장 점검결과 모범사례는 횡단 전개

붙임 : 1. 현장점검표 1부.

2. 2014년 배급수관 정비사업 현황 1부.  끝.

붙임#1

현장 점검표

공 사 명 :

점검개요

사업소(과)	수도사업소( 과)	점검자	본 부
점 검 일	2014. . .		사업소
점검위치	구 동 번지 앞		감리자
기 타		입회자(시공사)

점검결과

※ 현장에 상주하면서 점검이 어려움으로 점검당일 시행하는 공종중 확인된 내용만 현장 점검표 작성

점검분야	점검항목	점검결과	조치사항
자재관리
공사현장
시공상태
관세척 및 수질검사
현장감리
폐관회수
기타 시민불편사항

첨부 : 현장점검사진 1부 끝.

점검자 :          과   직급:      성명 :         (인)

붙임#2

2014년도 배급수관 정비공사 현황

연번	사업소	공 사 명	담당자		비고
			성명	전화번호
계
1	중부 사업소	명동64번지 외 6개소 세척갱생관 정비공사	황승섭	2159
2		한남동11번지 외 5개소 세척갱생관 정비공사	김영환	2186
3		연건동188-106번지 외 1개소 세척갱생관 정비공사	이생기	2199
4		성북동 131-85번지 외 1개소 세척갱생관 정비공사	서영인	2206
5	서부 사업소	홍은동 403번지 외 9개소 세척갱생관 정비공사	노운학	3649
6		합정동 433번지 외 4개소 세척갱생관 정비공사	김병주	3661
7		갈현동 415번지 외 10개소 흑PE관 정비공사	김기문	3697
8		응암동 603번지 주변 외 6개소 세척갱생관 정비공사	신동철	3706
9	동부 사업소	자양동 625번지 외 6개소 세척갱생관 정비공사	문현수	2761
10		성수1가동 488번지 외 2개소 세척갱생관 정비공사	이동석	2765
11		답십리초교 주변 외 1개소 세척갱생관 정비공사	박현대	2795
12		제기동1157번지 외 3개소 세척갱생관 정비공사	김재영	2811
13	북부 사업소	쌍문동707-13~631-2번지 외 1개소 세척갱생관 정비공사	윤승구	3345
14		4.19묘지 삼거리~4.19배수지간 세척갱생관 정비공사	이한수	3406
15	강서 사업소	목동 530번지외 4개소 세척갱생관 정비공사	여수현	3945
16		구로4동 136-40번지 외 3개소 세척갱생관 정비공사	이용호	3971
17		화곡본동 24-268~971-2번지 외 2개소 세척갱생관 정비공사	곽진선	4009
18	남부 사업소	시흥1동995-6∼994-10번지 외 16개소 배급수관 정비공사	이상욱	4557
19		대방동 341-3~501번지외 2개소 배급수관 정비공사	오영진	4596
20		양평동1가 13-31~22번지외 2개소 세척갱생 정비공사	이영철	4609
21	강남 사업소	역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	박홍선	4852
22		서초동 1576-2~1578-4번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	김영규	4895
23	강동 사업소	송파동 8-2외5개소 세척갱생관 정비공사	이덕규	5144
24		고덕동 158~210-5번지 외 1개소 세척갱생관 정비공사	이연한	5200