문서번호	시설관리과-8847
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	강서수도사업소장
김덕만	박정숙	04/28 이상래

당직근무 일일상황 보고

(4월26일, 토요일, 일직)

강서수도사업소

당직근무 일일상황 보고

□ 당직일자 : 2014년 4월 26일 토요일(일직)

□ 당직책임자 : 6급 박정숙

○ 당 직 원 :  7급 홍순배, 8급 권기진, 7급 김덕만

□ 상황 총 접수 및 처리현황 : 0건

○ 주요상황 접수건수 :  0건(진행 0건, 완료 0건)

○ 기타상황 접수건수 :  0건(진행 0건, 완료 0건)

구 분	건수	내 용				조치현황
누수신고	-	시 간	위 치	관 종	구 경	원 인		조 치
			“없 음”
단수사항	-	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : 없음
기전사고	-	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : 없음
출수불량 신고(소․불출수)	-	․ 스트레이너 막힘 : 0 건 ․ 누 수 : 0 건 ․ 수압부족 : 0 건 ․ 탐지의뢰 : 0 건 ․ 배관이상 : 0 건 ․ 밸브이상 : 0 건 ․ 폐전의뢰 : 0 건
동파신고	-	․ 일반주택 : 0건 ․ 아 파 트 : 0건 ․ 연 립 : 0건 ․ 기 타 : 0건				․처 리 : 0건 ․미처리 : 0건
외부기관 점검사항	-	․ 점검시간 : ․ 점검기관 : “없 음” ․ 점검내용 : ․ 점검결과 :
기타사건․사고 (방송보도사항등)	-	“없 음”				- 배수지 수위 -
						구분	11:00		15:00
						목 동	3.9		3.4
						신 정	3.7		3.4
						신 월	3.9		3.6
						우장산	3.2		4.4

끝.