문서번호	북가좌119안전센터-1841
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개

담당자	2팀장	센터장			결재
안종월	조원보	04/28 김천준
협 조

안전관리활동 결과보고서(기타출동)

□ 소방서 : 서대문소방서

□ 부  서 : 북가좌119안전센터

일시	2013. 4. 22(화) 20:48~ 21:20 (32분)
장소	서대문구 증가로261(북가좌동)
출동소방력	차량 1대, 인원 4명(펌프차)
상황	□ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 ■ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동□ 차량운행활동 □교육훈련활동 □시민안전교육활동□기타 활동
미흡한점	○ 서대문구 증가로261(북가좌동) 지하노래방 간이SP설비(캐비넷형) 오작동으로 부저가 울리는 상태로 간이SP설비 캐비넷 내부 및 건물 전원차단기 확인하여 정상 복구 시킴. 캐비넷 내부 및 건물전원차단기 점검중 대원의 감전 우려있음.
개선할점	○ 현장활동시 개인안전장구 철저히 착용후 실시하며 전기관련 설비 현장확인시 감전에 대비 반드시 안전(절연)장갑 착용후 현장활동 실시하고 현장안전책임자는 반드시 안전장갑 착용 확인후 현장활동 실시하여 안전사고 방지에 철저를 기하여야 함.