문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-2748
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
이학주		조원상	04/28 김상근
협조
	재무팀장		한선

북서울꿈의숲 방송설비 수리계획

2014. 4

중부공원녹지사업소

북서울꿈의숲관리사무소

북서울꿈의숲 방송설비 수리계획

방송설비가 고장으로 북서울꿈의숲 유지관리에 불편함이 있어 설비을 수리하여 공원이용시민의 안전과 시설물 유지관리에 만전을 가하고자 함.

□ 북서울꿈의숲 방송설비 개요

○ 설치년도 : 2010. 2

○ 설비개요 : 방송 엠프 2대

□ 문제점

○ 칠폭지, 야외화장실쪽 방재실 엠프 고장으로 방송 송출안됨

□ 조치계획 ○ 방송 엠프 2대 수리

□ 소요예산 및 예산과목

○ 소요예산 : 2,247,300원

○ 예산과목 : 중부푸른도시사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한    서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리, 공공운영비 재료비(201-02)

○ 지급방법 : 카드결제후 계좌 이체 (우리은행 : 1005-701-547962)

첨   부 : 1. 견적서 2부.

2. 산출기초조사서 1부. 끝.