함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	상수도연구원장(수질연구과장)
(경유)
제 목	에피클로로히드린 검사의뢰

우리 정수센터에서 아리수 생산시 폴리아민을 사용중인 바, 정수의 에피클로로히드린 검사를 아래와 같이 의뢰하오니 검사후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

가. 시 료 명 : 영등포 1, 2정수

나. 채수일자 : 2014. 4. 28(화)

다. 검사항목 : 에피클로로히드린

라. 검사시료 : 2점

마. 주 입 율 : 0.3 mg/L(폴리아민)

바. 기    타 : 영등포 1,2정수 시료(40mL) 2점 별도 송부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	홍원해		정수과장	현인식		소장	04/28 정남기
협조자
시행	정수과-1809	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울 영등포구 노들로 11(양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-5653	/전송	02)3146-5691	/	hwh0308@seoul.go.kr	/	대시민공개