문서번호	은평병원원무과-6190
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
최혁진	이종민	04/28 오세양

병원청사 시설보안 강화를 위한 시건장치 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

병원청사 시설보안 강화를 위한 시건장치 교체 계획

□ 현황 및 문제점

○ 출입구 현황

- 지하1층 : 지하주차장 연결통로(청소근로자 사무실 옆), 하역장 방면

- 지상1층 : 병원중앙 주출입구(24시간 개방), 영상의학과 옆, 일반외래

구역, 병원뒷편(연결통로 없음)

- 지상2층 : 체력단련실 입구, 의사연구실 구역

○ 출입통제시간 : 야간(19:00~익일07:00), 토요일(13:00이후), 공휴일(전일)

○ 시건장치 : 열쇠일체형(일명 자전거 자물쇠)

○ 문제점 : 시건 후 강화유리도어 손잡이 조작시 여유공간 발생

□ 조치계획

○ 조치예정일 : 2014. 4. 28.(월)

○ 조치내용 : 출입구 6곳 시건장치 교체(체인 및 열쇠 구매 후 가공)

○ 관내 철물점에서 구매 후 출입문 손잡이 간격에 맞춰 재단 및 튜브 랩핑

○ 열쇠관리 : 방호실

□ 소요예산 : 금500,000원

○ 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 대금지급 : 구매 후 세금계산서에 의한 일상경비 처리

※ 현장사진