다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	건축기획과장
(경유)
제목	건축물 사용승인 신청에 따른 협의 회신(잠실향군타워B동)

1. 건축기획과-8556(2014.4.23)호 관련입니다.

2. 송파구 신천동 7-13 소재 잠실향군타워 B동 신축 건축물의 사용승인 관련 협의사항에 대해 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의 의견 : 적합

1) 하수도법 제61조 및 서울시 하수도사용조례 제29조 규정에 의한 하수도 원인자 부담금 부과대상 사업으로 다음과 같이 원인자부담금을 산정,부과하였음(납부 예정)

※ 원인자부담금 산출내역(탄천물재생센터, 단위단가 : 780,000원/톤)

사업명	오수발생량(톤/일)	원인자부담금(원)	비 고
잠실향군타워B동	1,051.88	820,466,400

2) 기타 공공하수도 및 배수설비 시공과 관련하여 구체적인 사항은 공공하수도 관리청인 송파구청(치수과)와 협의.  끝.

	물재생계획과장
주무관	김춘호		하수계획팀장	이도우		물재생계획과장	04/28 代이도우
협조자
시행	물재생계획과-5319	(		)	접수		(		)
우	100-110	서울 중구 서소문동 덕수궁길 15 서울시청 서서문별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3788	/전송	02-2115-7929	/		/	대시민공개