문서번호	급수운영과-9310
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
임종석		04/28 장시명
협조	주무관		남궁견
	주무관		진영관

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04.

남부수도사업소

2014년 04월28일 월요일 날씨: 비							탐지반		기간제
탐지지역		청룡동.낙성대동 일대					임종석.진영관		김현수,최철주.박용인,오승현, 염정일,박원규,박갑만,유효동
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
관내 중블록		관악구5개블록					오전		관망숙지, 상관식운용 숙지
낙성대가2중		낙성대07		관로	80	1.5	봉천10동457-289일대		관로점검
낙성대가2중		낙성대07		관로	100	0.8	봉천10동457-290일대		관로점검
계						2.3
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		봉천6동1690번지 일대			04/28	김현수외3명	#############		음청식탐지
	B조		봉천6동37번지 일대			04/28	오승현외3명	#############		음청식탐지
◑ 기타 참고사항 : 시 노무관리 및 노조담당 교육(전달) : 14:00~ 17:00. ◑ 누수탐지기간제 작업복(유니품) 선정 및 시연

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보