투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제목	청계천(좌안) 초기우수 유출방지대책 수립시행 요청

1. 우시센터내 [고도처리 및 시설현대화공사] 시행계획 관련입니다.

2. 제1처리장을 시설현대화사업 계획 및 시행하면서 유입수로를 사용하지 않는 관계로 ‘14.4.28일 적은 비(4월27일 8.5㎜, 4월28일 9.5㎜)가 내리는 데에도 불구하고, 기존 청계천(좌안) 제1처리장 유입수로 직상단에 설치된 토출구를 통하여 초기우수가 유출되는 실정입니다.

3. 따라서 공사중인 제1처리장 시설현대화 하수처리시설에서 하수유입(25만톤/일)토록 하거나, 청계천(좌안)하류 차집관로 확장을 긴급 검토하여 시행하여 주시길 건의드립니다.

따로붙임 : 청계천(좌안)토출구 초기우수 유출현황 사진 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	이재수		물재생과장	강병수		중랑물재생센터소장	04/28 채희정
협조자
시행	물재생과-1213	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화		/전송	3708-2449	/		/	대시민공개