	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	삼각산119안전센터 청사보수 전기공사 관급자재 조달 구매계획 보고

○ 소방행정과-5046(2014.4.23.)호『삼각산안전센터 청사 보수 전기공사 입찰공고』와 관련 관급자재로 설계된 LED 조명등을 아래와 같이 구매 하고자 합니다.

가. 건    명 : LED 조명등 구매

나. 규격 및 수량

품 명	규 격	수량	단위	단가(원)	소요액(원)	비고
LED 실내조명등	FPLEW50123-M 50W	59	개	121,000	7,139,000	설계내역 반 영
LED 실내조명등	FPLEW50123-DD 50W	6	개	151,000	906,000
LED 다운라이트	SDLD#######GPW 11W	29	개	45,000	1,305,000
LED 램프	MSMB#######GDW 9W	3	개	33,000	99,000
계					9,449,000

다. 조달금액 : 금9,449,000원 – 조달수수료 별도

라. 구매방법 : 제3자단가계약

마. 구매근거 : 조달사업에 관한 법률 시행령 제7조

바. 제 조 사 : ㈜솔라루체(중소기업)

사. 납품기한 : 납품요구일로부터 30일 이내

아. 예산과목 : 직무환경개선/소방관서보수보강공사/시설비

붙임: 설계내역서 및 제품규격서 각 1부.  끝.

담당자	최기영		장비회계팀장	정동민		소방행정과장	이장섭		소방서장	04/28 최정현
협조자
시행	소방행정과-5224	(		)	접수		(		)
우	142-865	서울특별시 강북구 한천로 911(번동365-1)	/
전화	02)6946-0121	/전송	02)6946-0114	/	chio0312@seoul.go.kr	/	대시민공개