문서번호	시설관리과-11072
결재일자	2014.4.28.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리팀장		시설관리과장	결재
이일환	이태원	최명익		04/28 나태산
협 조

일일 결산일지(4.12~4.13누수)

2014년 04월 12일 토요일(날씨:맑음 )

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구관내 긴급누수복구공사	* 휴무(작업 없음)
###	종로구 관내 긴급누수복구공사	1. ################ - 주철 80㎜ 직관부 누수 - 보수용클램프접합(80㎜) 2. ################# - 스텐 25㎜ 접합부 누수 - 새들잠금 및 캡접합 3. ################# : 하수도
###	중구, 관내 누수복구공사	1. ################# - SSP 20㎜ 접합부누수 - 80/20㎜ 새들잠금 2. ################## - 80/20㎜ 새들잠금
###	용산. 관내 누수복구공사	1. ################# : 하수도 2. #################### - SSP 20㎜ 접합부누수 - 200/20㎜ 새들잠금 3. ################# - SSP 20㎜ 접합부누수 - 150/20㎜ 새들잠금

2014년 04월 13일 일요일(날씨:맑음 )

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구관내 긴급누수복구공사	* 휴무(작업 없음)
###	종로구 관내 긴급누수복구공사	1. ################## - 아연 15㎜ 접합부 누수 - 누수방지용새들접합(80*80) 2. ################ - 아연 15㎜ 접합부 누수 - 누수방지용새들접합(80*80) 3. ################ - 옥내 누수로 수요가 인계 4. ################# - 야간 - 주철 100㎜ 접합부 누수 - KP볼트조임 5. ################# 야간 - 스텐 20㎜ 접합부 누수 - 새들잠금 및 캡접합
###	중구, 관내 누수복구공사	1. ################ - SSP 20㎜접합부누수 - SSP 20㎜연결 2. ############### - SSP 25㎜접합부누수 - SSP 25㎜연결
###	용산. 관내 누수복구공사	1. ################# - SSP 20㎜접합부누수 - 100/20㎜ 맹새들설치 2. ###############: 하수도 3. #################### - SSP 30㎜ 접합부누수 - SSP 30㎜ 연결

-끝-