문서번호	도로보수과-1913
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	성동도로사업소장
홍수종	국중진	04/28 정진오

2014년 상반기 굴착복구공사장 현장점검 및 하자검사 실시 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

성동도로사업소

(도로보수과)

2014년 상반기 굴착복구공사장 현장점검

및 하자검사 실시 결과보고

도로법시행령 제32조제2항(굴착공사시행자 안전대책 이행여부 점검), 서울특별시 도로굴착･복구업무 처리규칙 제15조(공사의 지도･점검) 및 제19조(하자검사 등)규정에 의거 공사장 점검 및 하자담보 책임기간중에 있는 시설물에 대한 정기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 도로법시행령 제32조제2항(공사의 지도･점검)

○ 서울틀별시 도로굴착･복구업무 처리규칙 제15조(공사의 지도･점검)

○ 서울특별시 도로굴착･복구업무 처리규칙 제19조(검사 등)

□ 현장점검 및 하자검사 실시기간

○ 2014. 4. 9 ~ 4. 22

□ 현장점검 대상(진행중인 장기점용 굴착공사장)

(2014.4.8일 기준)

구 별	건 수	비 고
계	3
성동구	0
중랑구	1
동대문구	1
광진구	1

□ 하자검사 실시대상

(2014.4.8일 기준)

구 별	계	2012	2013	2014	비 고
계	651	353	298	-
성동구	160	93	67	-
중랑구	197	92	105	-
동대문구	148	73	75	-
광진구	146	95	51	-

□ 현장점검 및 하자검사 실시결과

○ 진행중인 장기점용 굴착공사장 : 3개소

- 사가정로(용마산로교차로) 용마터널 민간투자사업 건설공사외 2개소

“특이사항 없슴”(현장관리가 대체로 양호한 상태임)

구 별	계		2012년		2013년		비고
	대상건수	지적건수	대상건수	지적건수	대상건수	지적건수
계	681	15	353	10	298	5
성동구	160	7	93	6	67	1
중랑구	197	2	92	0	105	2
동대문구	148	6	73	4	75	2
광진구	146	0	95	0	51	0

○ 굴착복구공사 하자검사 점검 : 성동구외 3개구 총 651개소

- 주요 지적사항 : 도로 및 맨홀주변 침하, 도로파손, 차선미도색 등

□ 지적사항 조치

○ 하자검사 지적사항에 대하여는 관련기관【중부수도사업소(시설관리과),동부수도사업소(급수운영과,시설관리과),엄다종합건설(주),  성립건설(주)】에 하자 보수토록 통보조치

○ 하자보수 완료후(전․후사진 첨부) 결과(‘14.5.31) 제출토록 조치

□ 행정사항

○ 관련기관별 하자보수 공문발송     : 4. 30

○ 하자보수완료 결과제출(관련기관별) : 5. 31

붙임 : 1. 도로굴착 장기점용 진행중인 공사현황 1부.

2. 하자검사 지적사항 및 위치도 1부. 끝.