4월중 종합정밀점검대상 현장확인 결과 보고서

문서번호 : 예방과-3857

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	김현섭	최종민	04/28 이창식
	담당자	왕국현

확인일시	2014.4.24. (14:30 ~ 15:30)
대상명 및 위치	서울애화학교 (강북구 솔매로52길 31)		대표자 및 전화번호	김영애 (987-5162)
관계인	최진창	업종	교육연구	소방안전관리자	박보경
자체점검 실시자	이재준 등 4인	자체점검 실시기간	2.24	소방시설 관리사	이재준
규 모	철근콘크리트조 슬라브가 지상6층, 지하1층 연면적 14085.89㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	○ 결과보고서 내용 확인한 바 특이사항 없음
자체점검 결과보고서(소방서․ 대상․점검업체)의 일치여부 등	○ 자체점검 결과보고서 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검 내용의 적합성	○ 점검기간 및 점검내용 확인함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	○ 점검기구를 이용한 점검 실시 여부 확인함
소방시설관리사 종합정밀점검 기간 중 참여 여부	○ 관계인으로부터 점검기간 중 소방시설 관리사 참여여부 확인함
기타사항	○ 소방안전관리자 업무 철저토록 지도함