출 장 결 과 보 고 서

주무관		통합보안관제팀장	정보통신보안담당관		결재
박윤식		도찬구	04/28 박웅수
협 조
	주무관			염영자

	명에 의하여 2014. 4. 25(금) IT-Complex 건립 시설내용 사전검토회의에 참석하고 아래와 같이 그 결과를 보고 합니다.
2014. 4. 28
보 고 자 : 지방방송통신사무관 성명 : 도찬구

보 고 내 용
일 시	2014. 4. 25(금) 13:00 ~ 17:30
건 명	출장결과보고(IT-Complex)
내용	◦ 출장목적 : IT-Complex 건립 시설내용 사전검토회의 참석 ◦ 장 소 : IT-Complex 건립현장(마포구 상암동) ◦ 출 장 자 : 정보통신보안담당관 도찬구, 임종학 ◦ 참 석 자 : 정보통신보안담당관, 공간정보담당관, 정보기획담당관, 도시기반시설본부, 감리 및 현장소장 등 ◦ 주요내용 - 건축, 설비, 전기, 통신, 보안, 기타장치 등 기본설치목록 및 평면도 등 - 기능실 명칭 변경(u-통합보안센터 -> 통합보안관제센터 등) : 향후 일괄변경 - 20층 휴게실내 샤워장, 탕비실 설치 관련 : 건축공정(완료상태), 상하수도 설치, 누수우려로 곤란(17층 샤워장 공동사용 - 데이터센터) - 관람실 : A/V 장비, 빔프로젝트, 스크린 등 누락 - 일체 설치요청 - 정보보안교육장 : 출입통제장치 누락 - 설치요청 - 관제실 <-> 관람실간 제어라인 설치요청(배관, 통신케이블) - 전기, 통신, CCTV, 사무용가구 등은 수요부서 예산확보 공사 시행 ◦ 향후계획 - 설계도면 제공요청 : 출입통제, 트레이, CCTV, 분전반 등 - 입찰안내서(2009)내 자재/장비 등 사양 확인후 최신제품 설치요청 - 유관부서, 감리/시공업체 등과 공사진행 사항 상시 모니터링. 끝.
비 고