문서번호	용두119안전센터-2454
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개

담당자	센터장	행정팀장		소방행정과장	결재
윤현민	이상권	김덕봉		04/28 이동선
협 조

안전관리활동 결과보고서(4월)

□ 소방서 : 동대문소방서

□ 부  서 : 용두119안전센터

일시	2014.4.23(수) 23:23분경
장소	성북구 인촌로 2길 37(보문동 4가 116)
출동소방력	9명 3대(용두 펌프차,탱크차,구급차)
상황	■ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □ 기타활동
미흡한점	2014.4.23.(수) 23:23분경 성북구 인촌로 2길 37 지하원단창고 화재출동과 관련하여 ○ 화재출동 수보즉시 현장에 도착해 40mm 수관 5본 연장하여 화재진압을 시작하였으며 지하진입로가 공사중인 에스컬레이터로 한마와 도끼등 기타장비를 이용하여 유리 및 입구를 개방하는 과정에서 유리파편 및 자재들이 튀는 등 대원의 안전을 위협하는 요소들이 있었음. 또한 좁은 진입로로 많은 소방대원들이 진입하는 과정에서 소방호스들이 엉켜 신속한 작업에 제한이 되거나 진입하는 대원들에게 장애가 되어 넘어질뻔한 안전사고의 위험이 있었음.
개선할점	○ 기타장비를 이용하여 유리등 자재들을 파괴할 때에는 헬멧에 있는 눈보호캡을 항상 착용해야 하며 두꺼운 장갑착용 및 주위 안전요소들을 확인한 후 작업에 임하여 안전에 유의해야하며 화재출동하여 지상 및 지하층 등 계단으로 진입하여 수관을 연장할 때 관창보조는 수관이 타서 수관과 꼬이지 않게 전개해야 하며 일원화된 지휘체계에 의해 순서대로 진입하여 신속하게 화재진압작전이 이뤄지도록 해야하겠음.