	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과 통보(와신상담학원등 2개소)

1. 관련문서

ㅇ 북부교육지원청 평생교육건강과-3881(2014.4.17.)호

2. 귀청에서 의뢰한 학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	점 검 사 항	점검결과
와신상담 학원	㈜와신교육	노원구 상계로 77 4층 일부	- 분말소화기 비치됨 - 자동화재탐지설비(감지기) 설치됨 비상벨설비 설치됨 - 피난유도등 설치됨 완강기 설치됨	적정
CMS학원	㈜씨엠에스 에듀케이션	노원구 중계로 225 청구아파트 상가동 401호 일부	- 분말소화기 비치됨 - 자동화재탐지설비(감지기) 설치됨 - 피난유도등 설치됨	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	박은영		검사지도팀장	조경현		예방과장	04/28 서화식
협조자
시행	예방과-6043	(		)	접수		(		)
우	139-816	서울특별시 노원구 노원로26길 111	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/	oxycure@seoul.go.kr	/	대시민공개