문서번호	수처리연구과-1255
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장	상수도연구원장
박윤선	이만호	최영준	04/28 구아미

실험실 및 플랜트 특별안전점검결과 보고

2014. 4.

서울시 상수도연구원

수도연구부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	재난및안전관리기본법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

수도연구부 실험실 및 플랜트 안전점검결과 보고

각종 사고를 사전에 예방하기 위하여 수도연구부 실험실 및 플랜트에 대한 자체 특별안점점검을 실시하고 결과를 보고 드림

□ 점검근거

○ 여객선침몰사고관련 시설물안전점검 및 근무자세확립철저

(경영혁신과-1587, 2014.04.17)

○ 연구실사고 관련 위기 대응체계 현황파악 및 자체점검 요청

(연구환경안전팀-1572, 2014.04.21)

○ 안전의식 제고를 위한 『상수도분야 특별안전점검』 실시지시

(시설과-1126, 2014. 4.21)

□ 점검일시 : 2014. 4. 18(금) ~ 2014. 4. 23(수)

□ 점 검 자 : 부장, 과장, 실험실 및 플랜트별 담당자

□ 시설 및 현황 : 15개소(실험실 8, 플랜트 6, 기타1)

실험실(시설)명	위 치	면적(㎡)	담당자
수처리실험실	별관 2F	62	최연규
기기분석실	별관 3F	75	조완선
막여과실험실	별관 3F	50	이광제
막인증플랜트	구의아리수정수센터	70	이광제
정밀여과파일럿플랜트	구의아리수정수센터	100	이광제
배출수파일럿플랜트	영등포아리수정수센터	100	이광제
고도정수처리플랜트	구의아리수정수센터	126	이준호/이건수
부식모형실험실	본관 2F	80	박영복
부식제어연구실	본관 2F	80	박영복
기전연구실	본관 1F	50	김효일/박태준
배급수관 부식제어 플랜트	구의아리수정수센터	165	박영복/차현기
재료연구실험실	별관 2F	50	백영애
물순환연구실험실	별관 3F	40	안봉삼
가스용기 보관실	별관 2F	10	안봉삼
중랑 파일롯 플랜트	중랑물재생센터	48	이광섭

□ 중점 점검내용

○ 가스누출 점검, 용기보관 상태, 경보장치 적정성 등 가스안전

○ 유해화학물질, 가스 등 유해요인 관리 상태 등 화공안전

○ 대피시설, 소방장비 등 소방안전

○ 실험용장비 및 배관 : 이상여부 육안 점검

○ 사고예방 체계 : 실험실 별 관련 교육훈련, 보호장비 비치유무 등

○ 사고대응 체계 : 유관기관 등과 협조체계, 경보전파, 대피요령 피해복구 등

□ 부서 주요 점검결과 및 조치사항

○ 경미한 사항에 대해서는 현장에서 조치완료

○ 배급수연구과(부식모형 실험실 및 부식제어 연구실)는 유해화학물질의 안전관리를 위해 시약보관대 구매계획 수립(2015년 예산확보 후)

□ 향후대책

○ 실험실 및 시설물에 대한 담당자 지정 및 안전 매뉴얼 숙지와 주기적인 점검으로 안전사고 및 재해발생 예방

붙임 : 각 과별 안전점검보고서.  끝.