문서번호	은평병원원무과-6206
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
이우진	이종민	오세양		04/28 남민
협 조

「진도해상 여객선 침몰사고 관련」

시설물 긴급 안전점검 결과 보고

2014. 4.

서울특별시 은평병원

(원무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

「진도해상 여객선 침몰관련」

시설물 긴급 안전점검 결과 보고

진도해상에서 발생한 여객선 침몰사고와 관련하여 우리병원 시설물에 대한 긴급 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

진도해상 여객선 침몰사고 관련 안전관리 철저

【보건의료정책과-12467호(2014.4.17)】

시유재산의 예방적 안전관리 강화를 위한 안전점검, 변동사항 관리철저

【자산관리과-5046호(2014.4.16)】

시립병원 특별안전점검 실시 및 점검결과 제출 요청

【보건의료정책과-12924호(2014.4.22)】

Ⅱ		점 검 결 과

점검기간 : 2014. 4. 22(화) ~ 4. 25(금)

점 검 반

❍ 점검반장 : 서무팀장

❍ 점검반원 : 서무팀 2명(청사담당, 시설담당), 중앙감시실 3명

점검분야 : 6개분야(토목, 건축, 전기, 기계, 가스, 소방)

점검결과(종합) : 붙임1. 점검결과

분야	점검결과	조치계획	비고
공통사항 (안전관리)	이상없음
토목, 건축	벽면균열, 누수발생	보수공사 실시	붙임2. 사진첩 참조
전기	이상없음
기계	이상없음
가스	이상없음
소방	이상없음

Ⅲ		향 후 계 획

점검결과 지적사항 보수공사 실시

- 지하1층 오수배관 및 휀룸 보수공사

- 지하2층 천정 누수 보수공사

점검결과 보건의료정책과 보고

붙임  1. 점검결과표 1부.

2. 사진대지 1부.  끝.