문서번호	정수시설과-596
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
강석윤		박심근	04/29 오세영
협조
	주무관		이한경

신설 자재창고 관리실 설치계획

2014. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

신설 자재창고 관리실 설치계획

신설 자재창고 내 관리실을 설치하여 물품관리 및 수급에 철저를 기하고자 보고 드림.

□ 필요성

❍ 2014년 6월 신축 관리본관동 완공 이전에 물품을 신설 자재창고로 이전 완료하고, 물품관리 및 자재수급에 철저를 기하기 위해 관리실신규 설치가 필요함.

□ 점검개요

❍ 점검일자 : 2014. 04. 21 ∼ 2014. 04. 25

❍ 점 검 자 : 공업7급 강석윤, 지방전기운영주사보 함승훈

❍ 점검내용

- 설치위치 및 크기, 패널설치외 사항에 대한 조치(전기설치 등)

- 신설 자재창고에 설치되어 있는 샌드위치 패널 활용 여부

❍ 점검결과

- 신설창고의 벽면과 창을 활용할 수 있도록 관리실을 배치하고, 현재 창고에 설치되어 있는 샌드위치 패널을 측면 벽으로 일부 사용하여 자재비용 절약

- 관리실(샌드위치패널) 설치외 기타사항(전기설치 등)에 대해서는 자체인력으로 조치

- 배치도 및 도면 -

배치도	도면

□ 조치의견

❍ 점검결과에 따라 관리실을 신규 설치하고, 샌드위치 패널 등을 전문으로 시공하며 타업체에 비해 가격이 저렴한 아래의 업체에 설치의뢰하고자 합니다.

- 업체명 : ㈜ 동일스텐  배윤섭

- 주  소 : 경기 의정부시 호원동 204-32

❍ 소요예산 및 지출방법

- 소요예산 : 금2,948,000원(부가세포함)

- 지출방법 : 신용카드 결제

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

끝.