문서번호	현장민원과-7502
보존기간	년
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	04/29 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(4.29)

2014.  4.  29(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.4.29(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	17	849	11	611	6	238
양 천 구	4	327	4	173		154
강 서 구	4	329	4	303		26
구 로 구	9	193	3	135	6	58

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	611	2	44	4	168	2	219	0	45	3	135
양천구	4	173		20	2	50		56		20	2	27
강서구	4	303		19	1	88	2	115		10	1	71
구로구	3	135	2	5	1	30		48		15		37

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		4	4	3	11	173	303	135	611
가옥 내	소 계	3	4	2	9	111	238	83	432
	화장실변기누수	2	3	1	6	75	136	41	252
	주방,부엌누수	1			1	1	7	8	16
	욕실,화장실배관				0	6	14	14	34
	보일러,온수배관		1	1	2	16	62	9	87
	수도꼭지고장				0	7	1	8	16
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	3	6
	기 타				0	4	17		21
가옥 외	소 계	0	0	1	1	46	50	47	143
	수도계량기옆				0	25	22	18	65
	마당 수도 및 배관 노후			1	1	18	26	29	73
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	1	0	0	1	16	15	5	36
	단지내배관노후				0	4	3	1	8
	수도계량기옆	1			1	12	12	4	28
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	6	6	154	26	58	238
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	14			14
신청인(거주인) 부재				0	19			19
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음			6	6	98	26	58	182
기 타				0	19			19