재개발지역 상반기 정기점검 보고

결재	★주무관	주무관	급수운영과장
	강재성	김광운	04/29 안재엽

표

	명에 의거 담당구역 재개발 상반기 정기점검을 시행하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 04. 29
######################################보 고 자 : 지방시설주사보 성명 : 강 재 성

보      고      내      용

일    시

2014. 4. 24 ~ 4. 29

건    명

재개발지역 상반기 정기점검 보고

내용

□ 건  명 : 재개발지역 상반기 정기점검

□ 점검구역 : 금호13구역, 금호20구역, 옥수13구역

금호15구역, 금호16구역

□ 점검내용 :  ․ 계량기 폐전후 분기점 폐쇄조치 여부 ․ 누수여부

․ 부정급수 등

○ 재개발 현황

연번	위치	재개발현황	점검결과
1	금호13구역	착공중	이상없음
2	금호20구역	이주중	〃
3	옥수13구역	철거중	〃
4	금호15구역	이주중	〃
5	금호16구역	미이주	〃

붙 임 : 현황사진 1부. 끝.