	동작소방서
수신자	백운119안전센터장
(경유)
제 목	차량충돌로 인한 소화전 파손 정비계획 알림

1. 관련근거

가. 2014년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 백운119안전센터-2054(2014.4.29.)호 “소방용수시설 고장 발생 수정보고”

2. 우리서에서 관리·운용중인 소방용수시설 중 택시 충돌사고로 인한 지상식 소화전 파손건에 대하여 다음과 같이 정비계획을 시달하니 보수완료시까지 만전을 기하기 바랍니다.

가. 발생일시 : 2014. 04. 28.  01:33분경

나. 대   상 : 지상식 소화전(공소4486호)

다. 위   치 : 동작구 상도로 386(숭실대 입구역 부근)

라. 개   요 : ################################################################### 운행중 부주의로 소화전과 충돌·파손

마. 조치계획 : 가해 차량 소속 업체에서 보험처리(택시공제조합)하여 원인자 부담 원칙에 의거 조속히 복구 조치 후 검수 실시

3. 행정사항

가. 백운119안전센터장은 해당 소화전의 보수 및 검수 완료시까지 주변지역 화재 시 타 소방용수시설을 활용하기 바라며,

나. 해당 대상에 대한 119행정정보시스템 등록·관리 및 화재출동 등 유사시 대체 사용가능한 소방용수시설 현황을 파악하여 전직원에 전달·교육을 실시하기 바랍니다.

붙임       현장확인 사진 및 위치도 1부.  끝.

	현장지휘대장
담당자	황선희		대응총괄팀장	왕상욱		현장지휘대장	전결 04/29 장세교
협조자
시행	현장지휘대-3807	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/
전화	02)842-1196	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	부분공개(6)