정기점검 보고서(영동2교)

문서번호	시설보수과-1847
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설보수과장		동부도로사업소장
		김희철		김호규		박용선		04/29 송영배

시설물명	시설물개요				관리책임자	비 고
	종별	B(m)	L(m)	준공년도
영동2교	2종	30	147	1985. 08. 30	동부도로사업소 담당 김희철

◦ 점검일시 : 2014. 4. 28(월)

◦ 점 검 자 : 김호규, 김희철, 연준택

◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항					전문가 자문여부	비고
시설명	손상 내용	손상규모	손상등급	조 치 내 용
영동2교	연석콘크리트 열화 손상			지속관찰
	중앙분리대 연석차수판 볼트 풀림			직영반 조치완료
	진입교 하부 배수구 탈락			일상유지보수공사 조치예정

◦ 새로운 이상 발생 개소

시설명	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	비고
영동2교	A1 신축이음장치 누수 및 후타재 파손 심화			일상유지보수공사 조치예정 - 신축이음장치 교체(L=37M)
	중앙분리대 연석차수판 훼손			일상유지보수공사 조치예정 - 차수판 설치(L=50m)

◦ 점검사진

A1 신축이음장치 후타재 파손 심화	A1 보도부 신축이음장치
중앙분리대 연석차수판 훼손	중앙분리대 연석차수판 훼손

끝.