	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수완료 검수 보고

1. 재난관리과-874(2014.4.28.)호『고장 소방용수시설 보수완료에

따른 검수 지시』와 관련입니다.

2. 위와관련 소방용수시설(공소 : 1341호)를 검수실시한바 몸통스

핀들이 헛돌아 사용할수 없음을 확인하였기에 붙임과 같이 결과 보고 합니다.

붙  임 : 소방용수시설 확인결과 1부.  끝.

	공단119안전센터장
★담당자	장재익		2팀장	전관석		센터장	04/29 유형열
협조자
시행	공단119안전센터-1964	(		)	접수		(		)
우	152-878	서울특별시 구로구 디지털로34길 56 (구로동 )	/
전화	02 - 855 - 0119	/전송	02 - 837 - 7119	/	jang0469@seoul.go.kr	/	대시민공개