『
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장소방용수시설 세부현황 파악보고.

1. 재난관리과-819(2014.4.28.)『고장소방용수시설 세부현황 파악 알림』

2. 위와 관련 우리119안전센터 고장소방용수시설 세부현황을 붙임과 같이 보고합니다.

-  아            래 -

식 별	용수번호	위 치	고장내용	고 장 일	사용가부
지하식	공소 891호	보라매동 713-148	관구 스핀들 파손	2014. 3. 7	사용불능
지상식	공소 06-30호	중앙동 892-31 (신협앞)	제수변 스핀들 파손	2014. 3. 3	사용불능
지하식	공소 780호	성현동 480-94 비소41호	제수변 누수	2014. 3. 3	사용가능

붙임  고장소방용수시설 현황 1부.  끝.

	봉천119안전센터장
담당자	박부형		2팀장	정민규		119안전센터장	04/29 김정모
협조자
시행	봉천119안전센터-1825	(		)	접수		(		)
우	151-827	서울 관악구 은천동 936-1 봉천119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-886-0119	/전송	02-886-0119	/	pbh8381@seoul.go.kr	/	대시민공개