	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설공사 감리결과 보고서 관련서류 보완 요청(제2롯데월드)

1. 관련문서

가. 민원접수-1130(2014 4.28)호 『소방공사감리결과 보고(통보)서』

나. 송파구청 건축58551-1617(1998.5.19.)호『건축허가 신청서 처리』

2. 위와 관련하여 다음과 같이 보완사항을 요청 하오니 2014년 5월 7일 까지 보완 하여 주시기 바랍니다.

가. 신청대상

- 위 치 : 송파구 신천동 29

- 건축주 : 롯데물산(주) 대표이사 외2인

- 규 모 : 123/6층 총면적 807,613.57㎡ 중 12/6층 총면적364.858.41㎡부분완공신청

나. 보완사항

- 금회 신청부분 지상층 소방차량 동선 및 소화활동설비(연결송수구 등) 위치도

- 자체소방대 운영(최초 조건부 허가)에 관한 사항

다. 사 유

- 공사장과 공존하는 일부분의 준공시 소방활동상 장애요인 파악등 유사시 신속한 초동조치를 위함.  끝.

	송파소방서장
수신자	롯데물산(주) 대표 귀하(송파구 신천동 29),롯데쇼핑(주) 대표 귀하(송파구 신천동 29),롯데호텔(주) 대표 귀하(송파구 신천동 29),한방유비스(주) 대표 귀하(성동구 성수일로 서울숲 아이티잴리 9층),,롯데건설(주) 대표 귀하(서초구 잠원로 14길 29)
담당자	김태형		예방팀장	신자행		예방과장	김판호		소방서장	04/29 代박경호
협조자
시행	예방과-7306	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)431-4105	/전송	02)3402-1190	/	kth119@seoul.go.kr	/	대시민공개