문서번호	평생교육과-3880
결재일자	2014.4.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		평생교육사업팀장	평생교육과장
권돈혁		이기형	04/29 김정호
협조
	주무관		박현희

영어마을 시설기능보강 시행계획(긴급)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교육협력국

(평생교육과)

영어마을 시설기능보강 시행계획(긴급)

서울영어마을 시설물에 대한 안전관리 실태를 점검한 결과 시급히 정비가 필요한 시설물을 우선적으로 정비하여 입소학생들의 안전을 도모코자 함.

근 거

○ 서울영어마을 긴급 안전점검 결과보고

- 평생교육과-3862   (2014.4.29.)

정비대상

캠프명	정비내역	소요액 (천원)	사 유
계		17,600
풍납캠프	대강당소방전기시설설치 (화재감지기설치1식)	7,600	화재감지기 설치부족으로 신속한 화재탐지 곤란
수유캠프	자연석비탈면구조안전진단 1식	10,000	체험관B동앞 계단균열 및 자연석 석축의 침하현상이 지속되어 우선적으로 정밀구조안전진단후 정비필요

조치계획

○ 정비방법 : 해당캠프에 소요예산 교부후 자체(긴급)발주 및 정비                 완료후 정산

○ 예산조치 : ‘14년 영어마을 기능보강예산 잔액 384,314천원중 캠프별                소요액 교부

예산과목

○ 교육협력국 평생교육과, 다양한 평생교육환경 조성, 평생교육사업 효율적 추진,   서울영어마을 지원, 영어마을 취약시설 기능보강 및 장비구입, 민간대행사업비(402-02)

붙 임 : 1) 정비대상 사진대지      1부.

2) 사업별 견적서        각 1부.  끝.