	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	도로개설공사에 따른 소방용수시설물 이설 예정지 협의 결과보고

1. 현장지휘대-2574(2014.4.8.)호『도로개설공사에 따른 소방용수시설물 이설 예정지 재조사 알림』와 관련입니다.

2. 우리서 관내에서 진행중인 도로개설공사와 관련하여 소방용수시설의 관리 및 유지를 위하여 이설예정지 재조사 및 협의결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조 사 자: 2명(본서 용수담당 및 신내안전센터 용수담당)

나. 재조사대상: 총 2개소

연번	구분	용수번호	위치	용수상태	비고
1	비소함1-5(분리형)	1024	신내동 283-15	양호
2	비소함1-10(일체형)	1027	신내동 289-10	양호

다. 조사결과: 현재 도로개설공사로 도로의 폭이 넓어지나, 공장 등 화재에 취약한 시설이 많아 현 위치에서 개설되는 인도에 이설하되 보행에 지장이 없도록 설치 요청함.

붙임: 소방용수시설 이설 재조사 결과 1부.  끝.

담당자	서성원		대응총괄팀장	김경환		현장지휘대장	04/29 최재천
협조자
시행	현장지휘대-3080	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장지휘대	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개