작업일지(4/28)			주무관	시설관리과장		결재
			조진국	04/29 조상덕
2014년 4월 28일 월요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 비

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 4/24 1.시비공사구간: 캡작업과 D150공사 함. 2.한강양화지구 친수공간공사관련: 퇴수밸브 D2400/400. 4/25 1.한강양화지구 친수공간공사관련: 신설관로 D300/150 퇴수밸브실, 계량기실. 2.시비공사구간: D150*200M 부설함. 2일째.(단수없음) 3. 여의동 시범아파트 1동 : 옥내배관확인. 4/28 1. 수질민원: 대림동 노후관,아연도관 이용안내함. 2.저수조민원: 신대림초교,물탱크소방 수 사용건,청소제외건. 3. 이설구간: 협의전 현장확인,대림동. D200, D100:2개소.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절		320
수계전환
수질민원•불출수•녹물	1	17
누수복구, 불용관	1	9
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관	1	31
저수조,물탱크조사	1	1
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사	1	8
재개발, 재건축	1	8
소블록 배관망정리
배관도 점검	1	30
비굴착점검 ,시비공사	2	3
기타
이설건	1	2
학교음수대
퇴수작업