출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	토양지하수팀장	물관리정책과장
	윤정	김기윤	04/29 배광환

비상급수시설 확충을 위해 강서구 마곡지구 내 6단지에 위치한 공사용 지하수관정을 확인하고 그 결과를 보고합니다.

2014. 4. 29.

보고자 : 지방공업주사보  윤 정

보 고 내 용
일 시	2014.4.28.(월) 13:20 ~ 17:30
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출 장 지 : 강서구 마곡 택지개발지구 6단지 □ 출 장 자 : 물관리정책과 토양지하수팀 공업 7급 윤정 (강서구 안전치수과 이병관 주무관) □ 출장내용 ○ 지하수 관정정보 - 양수량 : 150톤/일, 펌프마력: 3마력, 심도 : 150미터, 용도 : 음용수 ○ 위 치 - 마곡지구 6단지 605동 앞 주차장 부지 ○ 확인내용 및 의견 - 공사용 지하수 관정 위치가 아파트 내 사유지(향후 주차장 부지)로 605동 바로 옆에 인접되어 정부 또는 자치구 민방위비상급수시설로 전용하여 사용하기 곤란 □ 향후계획 - 민방위비상급수시설 확충을 위해 주관부서인 시 민방위담당관 및 자치구와 긴밀한 협조체계를 유지해 나가고자 함.

<첨부>

마곡지구 6단지 내 설치된 공사용 지하수관정